## резерв мощности Источников
Сведения о резерве мощности на источнике теплоснабжения
Дата информации | Источник теплоснабжения | Сведения о резерве мощности, Гкал/ч | Примечание
2 кв. 2019 | Теплоэлектроцентраль АО "Синарская ТЭЦ" | 330.8 | * Зависит от точки (тепловой сети) присоединения.
3 кв. 2019 | Теплоэлектроцентраль АО "Синарская ТЭЦ" | 330.8 | * Зависит от точки (тепловой сети) присоединения.
4 кв. 2019 | Теплоэлектроцентраль АО "Синарская ТЭЦ" | 330.8 | * Зависит от точки (тепловой сети) присоединения.
1 кв. 2020 | Теплоэлектроцентраль АО "Синарская ТЭЦ" | 330.8 | * Зависит от точки (тепловой сети) присоединения.
2 кв. 2020 | Теплоэлектроцентраль АО "Синарская ТЭЦ" | 266 | * Зависит от точки (тепловой сети) присоединения.
3 кв. 2020 | Теплоэлектроцентраль АО "Синарская ТЭЦ" | 266 | * Зависит от точки (тепловой сети) присоединения.
4 кв. 2020 | Теплоэлектроцентраль АО "Синарская ТЭЦ" | 266 | * Зависит от точки (тепловой сети) присоединения.
1 кв. 2021 | Теплоэлектроцентраль АО "Синарская ТЭЦ" | 266 | * Зависит от точки (тепловой сети) присоединения.
2 кв. 2021 | Теплоэлектроцентраль АО "Синарская ТЭЦ" | 266 | * Зависит от точки (тепловой сети) присоединения.
3 кв. 2021 | Теплоэлектроцентраль АО "Синарская ТЭЦ" | 266 | * Зависит от точки (тепловой сети) присоединения.
4 кв. 2021 | Теплоэлектроцентраль АО "Синарская ТЭЦ" | 266 | * Зависит от точки (тепловой сети) присоединения.
1 кв. 2022 | Теплоэлектроцентраль АО "Синарская ТЭЦ" | 266 | * Зависит от точки (тепловой сети) присоединения.
2 кв. 2022 | Теплоэлектроцентраль АО "Синарская ТЭЦ" | 231.8 | * Зависит от точки (тепловой сети) присоединения.
3 кв. 2022 | Теплоэлектроцентраль АО "Синарская ТЭЦ" | 231.8 | * Зависит от точки (тепловой сети) присоединения.
4 кв. 2022 | Теплоэлектроцентраль АО "Синарская ТЭЦ" | 231.17 | * Зависит от точки (тепловой сети) присоединения.
1 кв. 2023 | Теплоэлектроцентраль АО "Синарская ТЭЦ" | 231.17 | * Зависит от точки (тепловой сети) присоединения.
2 кв. 2023 | Теплоэлектроцентраль АО "Синарская ТЭЦ" | 231.17 | * Зависит от точки (тепловой сети) присоединения.
3 кв. 2023 | Теплоэлектроцентраль АО "Синарская ТЭЦ" | 231.17 | * Зависит от точки (тепловой сети) присоединения.
4 кв. 2023 | Теплоэлектроцентраль АО "Синарская ТЭЦ" | 231.17 | * Зависит от точки (тепловой сети) присоединения.
1 кв. 2024 | Теплоэлектроцентраль АО "Синарская ТЭЦ" | 231.17 | * Зависит от точки (тепловой сети) присоединения.
2 кв. 2024 | Теплоэлектроцентраль АО "Синарская ТЭЦ" | 231.17 | * Зависит от точки (тепловой сети) присоединения.
3 кв. 2024 | Теплоэлектроцентраль АО "Синарская ТЭЦ" | 231.17 | * Зависит от точки (тепловой сети) присоединения.